## Hárok1
Obsah dodávky elektromerov
| Dodávateľ: | Typ:
por.č. | popis | hodnota / číslo | poznámka
1 | Dodací list
2 | Vyhlásenie o zhode |  | v slovenčine alebo preložené do slovenčiny
3 | Kalibračný protokol |  | dátum overenia ku každému kusu
4 | Popis obsluhy pre zákazníkov |  | letáčik ku každému kusu
5 | Dokumentácia k dodávke typu meradla |  | Neplatí pre opakované dodávky rovnakého typu ak nenastala zmena.
6 | Postavenie dodávajúceho podľa Nariadenia vlády č.145/2016 Zb.z. |  | výrobca / splnomocnený zástupca výrobcu / dovozca / distribútor
7 | Verzia firmware
Štítok meradla - minimálny rozsah údajov
por.č. | popis | hodnota / číslo | poznámka
1 | Výrobca: meno, obchodné meno alebo ochranná známka |  | + dovozca z tretích krajín - ak existuje
2 | Logo SSD
3 | Presnosť (trieda)
4 | Podmienky používania |  | klimatické, mechanické, elektromagnetické
5 | Meracia schopnosť |  | napätie, frekvencia
6 | Merací rozsah |  | prúdy
7 | Typ
8 | Výrobné číslo
9 | Číslo certifikátu EU skúšky typu
10 | Označenie CE, doplnkovvé metrologické označenie a identifikačné číslo notifikovanej osoby
Podmienka: schválenie pred dodávkou
Dokumentácia k dodávke typu meradla
por.č. | popis | hodnota / číslo | poznámka
1 | predpísané pracovné podmienky |  | fn, Un, In, Ist, Imin, Itr, Imax, cos φ
2 | trieda mechanického prostredia
3 | trieda elektromagnetického prostredia
4 | iné ovplyvňujúce veličiny
5 | horná a dolná hranica teploty
6 | vlhkostné prostredie |  | s/bez kondenzácie vodných pár
7 | umiestnenie |  | otvorený/uzavretý priestor
8 | umiestnenie zabezpečovacích značiek a označení
9 | návod na inštaláciu |  | súbor (pdf, word) pre typ v slovenčine
10 | návod na údržbu
11 | návod na opravy
12 | dovolené nastavenia
13 | pokyny na správnu prevádzku
14 | osobitné podmienky používania
15 | podmienky kompatibility s rozhraniami
16 | opis skúšobného postupu
17 | čas stálosti metrologických charakteristík
18 | typový kľúč
19 | identifikácia softvéru podstatného pre metrologické charakteristiky |  | aj v elektromere
20 | uchovávanie dôkazov o zásahoch do softvéru |  | popis a v elektromere, dostatočne dlhý čas
21 | certifikát EU skúška typu |  | modul B
22 | certifikát EU modul D alebo modul F alebo modul H1
23 | Označenie verzie fw
Pozn. Por.č.1 až 20 v štátnom jazyku.
Pred prvou dodávkou typu:
por.č. | popis |  | poznámka
1 | Softvér, multilicencia na parametrizáciu a odpočet
2 | Prezentácia výrobcu pred montážou |  | školenie pre montáž
3 | Nastavenie z výroby
Prílohy: |  |  | OTOČ!!
Certifikáty k postupu posúdenia zhody
Návod na obsluhu
Technický popis
Pokyny pre vyplnenie:
V stĺpci hodnota/číslo sa uvádza konkrétny údaj (ak existuje), alebo vyjadrenie áno/nie
V stĺpci Poznámka sa okrem uvedeného vysvetlenie k stĺpcu popis uvádza odkaz na prílohu, kde sa nachádza
uvedená hodnota alebo informácia k vyjadreniu áno/nie (názov prílohy, kapitola, číslo strany)